## 金安科幻配电室电量统计表
金安桥1#分配（提升泵站）负荷清单
1#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域 | 位置描述
401
1AA4 | 411-1 | 1#楼AA1（N4-4转运站动力照明用电） | {{n:L_3053}} | {{n:R_3053}} | #VALUE! |  | N4-4强电间
| 411-2 | 晋昀楼（4#楼一层南）F1AL-SY1 | {{n:L_3054}} | {{n:R_3054}} | #VALUE! |  | 提升泵站一层南侧商业（面馆）
| 411-3 | 4#楼南电井（B1-3层）B1AL1-F3AL1 | {{n:L_3055}} | {{n:R_3055}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼南侧强电井
| 411-4 | A区景观照明AP01 | {{n:L_3056}} | {{n:R_3056}} | #VALUE! |  | N4-2西北侧AP01景观照明 | #VALUE!
| 411-5 | C区景观照明AP01 | {{n:L_3057}} | {{n:R_3057}} | #VALUE! |  | 1#停车场56#车位东侧绿地
| 411-6 | 极限公园（攀岩AL1(库房)），AL2 | {{n:L_3058}} | {{n:R_3058}} | #VALUE! |  | 极限公园
1AA5 | 412-1 | 睿尔曼 二层 F2AW1 | {{n:L_3059}} | {{n:R_3059}} | #VALUE! |  | 提升泵站南侧二层强电井
| 412-2 | 睿尔曼 三层B区 F3AW1 | {{n:L_3060}} | {{n:R_3060}} | #VALUE! |  | 提升泵站南侧三层强电井
| 412-3 | 提升泵站消防弱电分控室-安防用电B1AT-AF(备） | {{n:L_3061}} | {{n:R_3061}} | #VALUE! |  | 地下一层消防控制室
| 412-4 | 提升泵站弱电机房B1AT-RD（主） | {{n:L_3062}} | {{n:R_3062}} | #VALUE! |  | 地下一层通信机房
| 412-5 | 提升泵站有线电视机房B1AT-YXDS(备） | {{n:L_3063}} | {{n:R_3063}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层北侧有线电视机房
| 412-6 | 提升泵站平时兼事故风机F1ATP-SG2(备） | {{n:L_3064}} | {{n:R_3064}} | #VALUE! |  | 提升泵站北侧强电井
| 412-7 | 极限公园办公室ALZ | {{n:L_3065}} | {{n:R_3065}} | #VALUE! |  | 极限公园
| 412-8 | 备用 | {{n:L_3066}} | {{n:R_3066}} | #VALUE! | 退出 | 160
1AA6 | 413-1 | 提升泵站变配电室事故风机B1ATP-SG1-2(主） | {{n:L_3067}} | {{n:R_3067}} | #VALUE! |  | 配电室东墙（SG2），地下一层送风机房（SG1）
| 413-2 | 提升泵站地下一层南侧排水泵B1ATP-PW1(备） | {{n:L_3068}} | {{n:R_3068}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层南侧强电井
| 413-3 | 提升泵站地下一层北侧排水泵B1ATP-PW2(主） | {{n:L_3069}} | {{n:R_3069}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层北侧强电井
| 413-4 | 提升泵站生活水泵房B1ATP-SHSB(备） | {{n:L_3070}} | {{n:R_3070}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层生活水泵房
| 413-5 | 提升泵站中水泵房B1ATP-ZSJF(备） | {{n:L_3071}} | {{n:R_3071}} | #VALUE! |  | 地下一层中水泵房
| 413-6 | 13#梯（备用）WDATP-DT1(备） | {{n:L_3072}} | {{n:R_3072}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶南侧南1电梯间
| 413-7 | 备用 | {{n:L_3073}} | {{n:R_3073}} | #VALUE! | 退出 | 100
| 413-8 | 备用 | {{n:L_3074}} | {{n:R_3074}} | #VALUE! | 退出 | 160
1AA7 | 414-1 | 12#梯（主用）WDATP-DT2(主） | {{n:L_3075}} | {{n:R_3075}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶南侧南2电梯间
| 414-2 | 14#梯（备用）WDATP-DT3(备） | {{n:L_3076}} | {{n:R_3076}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶北侧北1电梯间
| 414-3 | 提升泵站制冷机房用电ZLAA3 | {{n:L_3077}} | {{n:R_3077}} | #VALUE! |  | 地下一层制冷机房值班室
| 414-4 | 备用 | {{n:L_3078}} | {{n:R_3078}} | #VALUE! | 退出 | 设计地面交流充电桩用电
| 414-5 | 睿尔曼 2层南侧新增（F2AW3） | {{n:L_3079}} | {{n:R_3079}} | #VALUE! |  | 提升泵站2层南侧新增
| 414-6 | 备用 | {{n:L_3080}} | {{n:R_3080}} | #VALUE! | 退出 | 630
1AA8 | 415-1 | 顺德（味妙）电源F1AL-SY2 | {{n:L_3081}} | {{n:R_3081}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼一层南侧商业2（味妙）
| 415-2 | 提升泵站地下一层新风机组B1AP-XF1-2 | {{n:L_3082}} | {{n:R_3082}} | #VALUE! |  | 地下一层配电室南新风机房
| 415-3 | 提升泵站地下一层隔油设备B1AP-隔油提升设备 | {{n:L_3083}} | {{n:R_3083}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层隔油间
| 415-4 | 提升泵站排风机WDAP-PF2、WDAP-PF1 | {{n:L_3084}} | {{n:R_3084}} | #VALUE! | B1AP-PFZ | 提升泵站屋顶南侧排风机房外、地下一层北侧强电井
| 415-5 | 提升泵站地下一层换热机房B1AP-HRZ(备） | {{n:L_3085}} | {{n:R_3085}} | #VALUE! |  | 地下一层换热站
| 415-6 | 三层睿尔曼新增A区（南） | {{n:L_3086}} | {{n:R_3086}} | #VALUE! |  | 250
| 415-7 | 备用 | {{n:L_3087}} | {{n:R_3087}} | #VALUE! | 退出 | 160
1AA9 | 416-1 | 提升泵站制冷机组3 | {{n:L_3088}} | {{n:R_3088}} | #VALUE! |  | 制冷机房3#制冷机组
| 416-2 | 备用 | {{n:L_3089}} | {{n:R_3089}} | #VALUE!
2#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域
402
2AA9 | 427-1 | 提升泵站制冷机组2 | {{n:L_3126}} | {{n:R_3126}} | #VALUE! |  | 制冷机房2#制冷机组
| 427-2 | 备用 | {{n:L_3127}} | {{n:R_3127}} | #VALUE!
2AA8 | 426-1 | 提升泵站制冷机房用电1ZLAA1/ZLAA2 | {{n:L_3119}} | {{n:R_3119}} | #VALUE! |  | 提升泵站制冷机房
| 426-2 | 提升泵站地下一层换热机房B1AP-HRZ(主） | {{n:L_3120}} | {{n:R_3120}} | #VALUE! |  | 地下一层换热站
| 426-3 | 本楼（4#楼）泛光照明 | {{n:L_3121}} | {{n:R_3121}} | #VALUE! |  | 一层南北电井FLG箱
| 426-4 | （金百合）提升泵站地下一层餐厅用电B1AL-CT | {{n:L_3122}} | {{n:R_3122}} | #VALUE! |  | 金百合
| 426-5 | 雨水收集 | {{n:L_3123}} | {{n:R_3123}} | #VALUE!
| 426-6 | 备用 | {{n:L_3124}} | {{n:R_3124}} | #VALUE! | 退出 | 100
| 426-7 | 备用 | {{n:L_3125}} | {{n:R_3125}} | #VALUE! | 退出 | 160
2AA7 | 425-1 | 12#电梯（备用）WDATP-DT2(备） | {{n:L_3113}} | {{n:R_3113}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶南侧南2电梯间
| 425-2 | 14#电梯（主用）WDATP-DT3(主） | {{n:L_3114}} | {{n:R_3114}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶北侧北1电梯间
| 425-3 | 极限公园AP2西 | {{n:L_3115}} | {{n:R_3115}} | #VALUE!
| 425-4 | 备用 | {{n:L_3116}} | {{n:R_3116}} | #VALUE! |  | 设计地面交流充电桩用电
| 425-5 | 备用 | {{n:L_3117}} | {{n:R_3117}} | #VALUE! | 退出 | 250
| 425-6 | 极限公园AP3东 | {{n:L_3118}} | {{n:R_3118}} | #VALUE!
2AA6 | 424-1 | 提升泵站变配电室事故风机B1ATP-SG1-2(备） | {{n:L_3105}} | {{n:R_3105}} | #VALUE! |  | 配电室东墙（SG2），地下一层送风机房（SG1）
| 424-2 | 提升泵站地下一层西侧排水泵B1ATP-PW1(主） | {{n:L_3106}} | {{n:R_3106}} | #VALUE! |  | 地下一层南侧强电井
| 424-3 | 提升泵站地下一层东侧排水泵B1ATP-PW2(备） | {{n:L_3107}} | {{n:R_3107}} | #VALUE! |  | 地下一层北侧强电井
| 424-4 | 提升泵站生活水泵房B1ATP-SHSB(主） | {{n:L_3108}} | {{n:R_3108}} | #VALUE! |  | 地下一层生活水泵房
| 424-5 | 提升泵站中水泵房B1ATP-ZSJF(主） | {{n:L_3109}} | {{n:R_3109}} | #VALUE! |  | 地下一层中水泵房
| 424-6 | 13#电梯（主用）WDATP-DT1(主） | {{n:L_3110}} | {{n:R_3110}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶南侧南1电梯间
| 424-7 | JX-VRV | {{n:L_3111}} | {{n:R_3111}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶北侧多联机室外机
| 424-8 | 备用 | {{n:L_3112}} | {{n:R_3112}} | #VALUE! | 退出 | 400
2AA5 | 423-1 | 提升泵站二层北侧办公用电F2AW2 | {{n:L_3097}} | {{n:R_3097}} | #VALUE! |  | 提升泵站北侧二层强电井
| 423-2 | 提升泵站三层北侧办公用电F3AW2 | {{n:L_3098}} | {{n:R_3098}} | #VALUE! |  | 提升泵站北侧三层强电井
| 423-3 | 提升泵站消防弱电分控室-安防用电B1AT-AF(主） | {{n:L_3099}} | {{n:R_3099}} | #VALUE! |  | 地下一层消防控制室
| 423-4 | 提升泵站弱电机房B1AT-RD（备） | {{n:L_3100}} | {{n:R_3100}} | #VALUE! |  | 地下一层北侧通信机房
| 423-5 | 提升泵站有线电视机房B1AT-YXDS(主） | {{n:L_3101}} | {{n:R_3101}} | #VALUE! |  | 地下一层北侧有线电视机房
| 423-6 | 提升泵站平时兼事故风机F1ATP-SG2(主） | {{n:L_3102}} | {{n:R_3102}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼北侧强电井
| 423-7 | 多联机 | {{n:L_3103}} | {{n:R_3103}} | #VALUE! | 退出
| 423-8 | 通廊照明 | {{n:L_3104}} | {{n:R_3104}} | #VALUE!
2AA4 | 422-1 | 1#楼（N4-4转运站）2AA2 | {{n:L_3091}} | {{n:R_3091}} | #VALUE! |  | N4-4强电间
| 422-2 | 提升泵站一层东侧商业3用电F1AL-SY3 | {{n:L_3092}} | {{n:R_3092}} | #VALUE! |  | 提升泵站一层北2商业
| 422-3 | 提升泵站一层东侧商业4用电F1AL-SY4 | {{n:L_3093}} | {{n:R_3093}} | #VALUE! |  | 提升泵站一层北1商业
| 422-4 | 提升泵站西侧地下一层至三层公共用电B1AL2-F3AL2 | {{n:L_3094}} | {{n:R_3094}} | #VALUE! |  | 提升泵站北侧强电井
| 422-5 | 4#楼3层睿尔曼新增B区（北） | {{n:L_3095}} | {{n:R_3095}} | #VALUE! |  | 250
| 422-6 | 备用 | {{n:L_3096}} | {{n:R_3096}} | #VALUE! | 退出 | 160
3#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域 | 位置描述
403
3AA5 | 431-1 | 2#楼 Ⅰ段电源 1/AA1 | {{n:L_3130}} | {{n:R_3130}} | #VALUE! |  | N3-4&N4-3转运站改造动力照明用电
| 431-2 | 备用 | {{n:L_3131}} | {{n:R_3131}} | #VALUE! | 退出
| 431-3 | 备用 | {{n:L_3132}} | {{n:R_3132}} | #VALUE! | 退出
3AA6 | 432-1 | 备用 | {{n:L_3133}} | {{n:R_3133}} | #VALUE! | 退出 | 630
| 432-2 | 牧公子 | {{n:L_3134}} | {{n:R_3134}} | #VALUE!
| 432-3 | ３＃楼（N4-2）1AA1 | {{n:L_3135}} | {{n:R_3135}} | #VALUE! |  | N4-2强电间
| 432-4 | ３＃楼（N4-2）3AA7 | {{n:L_3136}} | {{n:R_3136}} | #VALUE! |  | N4-2强电间
3AA7 | 433-1 | （金百合）提升泵站地下一层餐厅用电B1AP-CF 11#电梯 | {{n:L_3137}} | {{n:R_3137}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层南侧西墙上（金百合）
| 433-2 | 提升泵站平时兼事故风机B1ATP-SG3/F1ATP-SG1(主） | {{n:L_3138}} | {{n:R_3138}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼南侧强电井
| 433-3 | 15#电梯（主用）WDATP-DT4(主） | {{n:L_3139}} | {{n:R_3139}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶北侧北2电梯间
| 433-4 | 直流屏（主） | {{n:L_3140}} | {{n:R_3140}} | #VALUE! |  | 提升泵站配电室
| 433-5 | 备用 | {{n:L_3141}} | {{n:R_3141}} | #VALUE! | 退出 | 100
| 433-6 | 燃气调压站 | {{n:L_3142}} | {{n:R_3142}} | #VALUE! | 燃气调压站
| 433-7 | 备用 | {{n:L_3143}} | {{n:R_3143}} | #VALUE! | 退出 | 250
| 433-8 | 金百合3#电源 | {{n:L_3144}} | {{n:R_3144}} | #VALUE!
3AA8 | 434-1 | 提升泵站西侧地下一层至地上三层应急照明B1ALE1-F3ALE1(主） | {{n:L_3145}} | {{n:R_3145}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼南侧强电井
| 434-2 | 提升泵站东侧地下一层至地上三层应急照明B1ALE2-F3ALE2(备） | {{n:L_3146}} | {{n:R_3146}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼北侧强电井
| 434-3 | 提升泵站本室照明B1AT-BDZ(备） | {{n:L_3147}} | {{n:R_3147}} | #VALUE! |  | 提升泵站配电室值班室
| 434-4 | 提升泵站消防风机B1ATPE-BF2(备）、WDATPE-PY2（备） | {{n:L_3148}} | {{n:R_3148}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层送风机房、提升泵站屋顶北侧排风机房
| 434-5 | 提升泵站消防风机WDATPE-PY1/B1ATPE-BF1(主） | {{n:L_3149}} | {{n:R_3149}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶南侧排风机房
| 434-6 | 提升泵站消防弱电分控室-消防用电B1ATE-XF(主） | {{n:L_3150}} | {{n:R_3150}} | #VALUE! |  | 地下一层消防控制室
| 434-7 | 提升泵站消防泵房B1ATPE-XFB(备） | {{n:L_3151}} | {{n:R_3151}} | #VALUE! |  | 地下一层消防水泵房
| 434-8 | 备用 | {{n:L_3152}} | {{n:R_3152}} | #VALUE! | 退出 | 160
4#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} |  | 用电区域 | 位置描述
404
4AA9 | 447-1 | 提升泵站西侧地下一层至地上三层应急照明B1ALE1-F3ALE1(备） | {{n:L_3172}} | {{n:R_3172}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层至三层南侧强电井
| 447-2 | 提升泵站东侧地下一层至地上三层应急照明B1ALE2-F3ALE2(主） | {{n:L_3173}} | {{n:R_3173}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层至三层北侧强电井
| 447-3 | 提升泵站本室照明B1AT-BDZ(主） | {{n:L_3174}} | {{n:R_3174}} | #VALUE! |  | 提升泵站配电室值班室
| 447-4 | 提升泵站消防风机B1ATPE-BF2(主）、WDATPE-PY2（主） | {{n:L_3175}} | {{n:R_3175}} | #VALUE! |  | 提升泵站地下一层送风机房、提升泵站屋顶北侧排风机房
| 447-5 | 提升泵站消防风机WDATPE-PY1/B1ATPE-BF1(备） | {{n:L_3176}} | {{n:R_3176}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶南侧排风机房
| 447-6 | 提升泵站消防弱电分控室-消防用电B1ATE-XF(备） | {{n:L_3177}} | {{n:R_3177}} | #VALUE! |  | 地下一层消防控制室
| 447-7 | 提升泵站消防泵房B1ATPE-XFB(主） | {{n:L_3178}} | {{n:R_3178}} | #VALUE! |  | 地下一层消防水泵房
| 447-8 | 备用 | {{n:L_3179}} | {{n:R_3179}} | #VALUE! | 退出
4AA8 | 446-1 | 提升泵站制冷机组1 | {{n:L_3170}} | {{n:R_3170}} | #VALUE! |  | 提升泵站制冷机房
| 446-2 | 备用 | {{n:L_3171}} | {{n:R_3171}} | #VALUE! | 退出 | 630
4AA7 | 444-1 | 备用 | {{n:L_3162}} | {{n:R_3162}} | #VALUE! | 退出 | 630
| 444-2 | 提升泵站平时兼事故风机B1ATP-SG3/F1ATP-SG1(备） | {{n:L_3163}} | {{n:R_3163}} | #VALUE! |  | 提升泵站楼南侧强电井
| 444-3 | 15#电梯（备用）WDATP-DT4(备） | {{n:L_3164}} | {{n:R_3164}} | #VALUE! |  | 提升泵站屋顶北侧北2电梯间
| 444-4 | 直流屏（备） | {{n:L_3165}} | {{n:R_3165}} | #VALUE! |  | 提升泵站配电室
| 444-5 | 备用 | {{n:L_3166}} | {{n:R_3166}} | #VALUE! | 退出 | 160
| 444-6 | 燃气调压站 | {{n:L_3167}} | {{n:R_3167}} | #VALUE! | 燃气调压站
| 444-7 | 钢恋超市（102B室） | {{n:L_3168}} | {{n:R_3168}} | #VALUE! |  | 提升泵站
4AA6 | 443-1 | 备用 | {{n:L_3158}} | {{n:R_3158}} | #VALUE! | 退出 | 630
| 443-2 | 备用 | {{n:L_3159}} | {{n:R_3159}} | #VALUE! | 退出 | 630
| 443-3 | 3#楼 2AA4 | {{n:L_3160}} | {{n:R_3160}} | #VALUE! |  | N4-2强电间
| 443-4 | ３＃楼 4AA10 | {{n:L_3161}} | {{n:R_3161}} | #VALUE! |  | N4-2强电间
4AA5 | 442-1 | 2#楼Ⅱ段电源 2/AA11 | {{n:L_3155}} | {{n:R_3155}} | #VALUE! |  | N3-4&N4-3转运站地下一层强电间及N4-2动力照明
| 442-2 | 顺德厨房 | {{n:L_3156}} | {{n:R_3156}} | #VALUE! |  | 提升泵站
| 442-3 | 备用 | {{n:L_3157}} | {{n:R_3157}} | #VALUE! | 退出 | 400
|  |  |  | 0 | 0
金安桥2#分配（D区除尘改造）负荷清单
1#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域 | 位置描述
401
1AA5 | 411-1 | 咪咕西楼一层 F1AL1 | {{n:L_2891}} | {{n:R_2891}} | #VALUE! | 除尘改造A1 | A1一层强电井
| 411-2 | 咪咕西楼二 三层 F2AL1/F3AL1 | {{n:L_2892}} | {{n:R_2892}} | #VALUE! | 除尘改造A1 | A1二、三层强电井
| 411-3 | 5#楼中控室-安防用电F1AT-AFZ(备） | {{n:L_2893}} | {{n:R_2893}} | #VALUE! | 主电室
| 411-4 | 9#楼地下一层车库用电B1AL1a/B1AL2a | {{n:L_2894}} | {{n:R_2894}} | #VALUE! | 除尘改造A1地下车库
| 411-5 | 备用 | {{n:L_2895}} | {{n:R_2895}} | #VALUE! | 退出
| 411-6 | 备用 | {{n:L_2896}} | {{n:R_2896}} | #VALUE! | 退出
1AA6 | 412-1 | 咪咕东楼四五层 F4AL2/F5AL2 | {{n:L_2897}} | {{n:R_2897}} | #VALUE! | 除尘改造A3
| 412-2 | 咪咕108室 F1-ALSY5 | {{n:L_2898}} | {{n:R_2898}} | #VALUE! |  | 除尘改造首层商业
| 412-3 | 咪咕204室F2-AL办 | {{n:L_2899}} | {{n:R_2899}} | #VALUE! |  | D-1#办公用电A4
| 412-4 | 主电室改造高压总配F1AL-GY(备） | {{n:L_2900}} | {{n:R_2900}} | #VALUE!
| 412-5 | 备用 | {{n:L_2901}} | {{n:R_2901}} | #VALUE! | 退出
| 412-6 | 备用 | {{n:L_2902}} | {{n:R_2902}} | #VALUE! | 退出
1AA7 | 413-1 | 9#楼地库国网充电桩 B1AP1-CD1 | {{n:L_2903}} | {{n:R_2903}} | #VALUE! | 除尘改造A3 | A3地下配电间
| 413-2 | 除尘改造地库直流充电桩用电B1AP1-CD5 | {{n:L_2904}} | {{n:R_2904}} | #VALUE!
| 413-3 | 除尘改造地库排水泵B1ATP-PW1-3(备） | {{n:L_2905}} | {{n:R_2905}} | #VALUE!
| 413-4 | 除尘改造东侧弱电竖井一层至五层设备预留电源（F1-F5)RD2(备） | {{n:L_2906}} | {{n:R_2906}} | #VALUE!
| 413-5 | 备用 | {{n:L_2907}} | {{n:R_2907}} | #VALUE! | 退出
| 413-6 | 备用 | {{n:L_2908}} | {{n:R_2908}} | #VALUE! | 退出
1AA8 | 414-1 | 22#-23#电梯 F5ATP-DT1(主） | {{n:L_2909}} | {{n:R_2909}} | #VALUE! |  | 西楼五层
| 414-2 | 24#-25#电梯 WDATP-DT(备） | {{n:L_2910}} | {{n:R_2910}} | #VALUE! |  | 东楼顶层
| 414-3 | 除尘改造变电室事故风机B1ATP-PF1/B1ATP-BF1(主） | {{n:L_2911}} | {{n:R_2911}} | #VALUE! |  | A1地下一层西侧送风机房、排风机房
| 414-4 | 除尘改造地下一层空压机B1ATPKY1-2(主） | {{n:L_2912}} | {{n:R_2912}} | #VALUE!
| 414-5 | 地库管道电伴热B1ATDBR(主） | {{n:L_2913}} | {{n:R_2913}} | #VALUE!
| 414-6 | 除尘改造一层商业新风机组F1AP1(东侧） | {{n:L_2914}} | {{n:R_2914}} | #VALUE! |  | A1一层强电井
| 414-7 | 咪咕西楼二层新增 | {{n:L_2915}} | {{n:R_2915}} | #VALUE!
| 414-8 | 咪咕204室新增电源 | {{n:L_2916}} | {{n:R_2916}} | #VALUE! | 退出
1AA9 | 415-1 | 除尘改造地库直流充电桩用电B1AP1-CD4 | {{n:L_2917}} | {{n:R_2917}} | #VALUE! | 退出 | A3地下配电间
| 415-2 | 备用 | {{n:L_2918}} | {{n:R_2918}} | #VALUE! | 退出 | 设计除尘改造地面充电桩（8台）
| 415-3 | 除尘改造首层配套商业预留厨房事故风机F1APFB1-3(主） | {{n:L_2919}} | {{n:R_2919}} | #VALUE! |  | A1一层南侧预留电箱
| 415-4 | 直流屏（主） | {{n:L_2920}} | {{n:R_2920}} | #VALUE!
| 415-5 | 咪咕西楼5层 F5AL1新增 | {{n:L_2921}} | {{n:R_2921}} | #VALUE!
| 415-6 | 备用 | {{n:L_2922}} | {{n:R_2922}} | #VALUE! | 退出
1AA10 | 416-1 | 9#楼本体泛光照明 | {{n:L_2923}} | {{n:R_2923}} | #VALUE! |  | A1一层强电井、A3一层强电井
| 416-2 | 除尘改造消防弱电分控室-安防用电B1AT-AF(备） | {{n:L_2924}} | {{n:R_2924}} | #VALUE!
| 416-3 | 除尘改造东侧送排风机F2APKT/WDAP-PF1 | {{n:L_2925}} | {{n:R_2925}} | #VALUE!
| 416-4 | 除尘改造室分系统机房B1AL-SFJF | {{n:L_2926}} | {{n:R_2926}} | #VALUE! | 退出
| 416-5 | 主电室直流屏（主） | {{n:L_2927}} | {{n:R_2927}} | #VALUE!
| 416-6 | F2AT-YL2 备 | {{n:L_2928}} | {{n:R_2928}} | #VALUE! | 退出
| 416-7 | 备用 | {{n:L_2929}} | {{n:R_2929}} | #VALUE! | 退出
1AA11 | 417-1 | 咪咕西楼 应急照明B1-F5ALE1(备） | {{n:L_2930}} | {{n:R_2930}} | #VALUE! |  | A1强电井 地下一层至五层
| 417-2 | 咪咕东楼 应急照明B1-F5ALE2(备） | {{n:L_2931}} | {{n:R_2931}} | #VALUE! |  | A3强电井地下一层至五层
| 417-3 | 9#楼b1消防弱电分控室-消防用电B1ATE-XF(主） | {{n:L_2932}} | {{n:R_2932}} | #VALUE!
| 417-4 | 5#楼中控 消防用电F1ATE-XFZ(主） | {{n:L_2933}} | {{n:R_2933}} | #VALUE!
| 417-5 | 除尘改造变配电所本室照明B1AT-变配电室（主） | {{n:L_2934}} | {{n:R_2934}} | #VALUE! |  | 除尘配电室
| 417-6 | 除尘改造地库消防风机B1ATPE-BF1-2(备） | {{n:L_2935}} | {{n:R_2935}} | #VALUE! |  | A3地下一层排风机房东南侧、A3补风机房右侧汽车出入口、A3补风机房左侧、A3地下一层排风机房西北侧
| 417-7 | F2AT-YL1（主） | {{n:L_2936}} | {{n:R_2936}} | #VALUE!
| 417-8 | F3AP2 | {{n:L_2937}} | {{n:R_2937}} | #VALUE!
2#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域 | 位置描述
402
2AA11 | 428-1 | 咪咕西楼应急照明 B1-F5ALE1(主） | {{n:L_2978}} | {{n:R_2978}} | #VALUE! |  | 除尘改造地下一层至五层
| 428-2 | 咪咕东楼 应急照明B1-F5ALE2(主） | {{n:L_2979}} | {{n:R_2979}} | #VALUE! |  | 除尘改造地下一层至五层
| 428-3 | 除尘改造消防弱电分控室-消防用电B1ATE-XF(备） | {{n:L_2980}} | {{n:R_2980}} | #VALUE!
| 428-4 | 主电室改造消防弱电总控室-消防用电F1ATE-XFZ(备） | {{n:L_2981}} | {{n:R_2981}} | #VALUE!
| 428-5 | 除尘改造变配电所本室照明B1AT-变配电室（备） | {{n:L_2982}} | {{n:R_2982}} | #VALUE!
| 428-6 | 除尘改造地库消防风机B1ATPE-BF1-2(主） | {{n:L_2983}} | {{n:R_2983}} | #VALUE!
| 428-7 | 咪咕东楼 热风幕 | {{n:L_2984}} | {{n:R_2984}} | #VALUE!
| 428-8 | 二高炉泛光电源 | {{n:L_2985}} | {{n:R_2985}} | #VALUE!
2AA10 | 427-1 | 除尘改造消防弱电分控室-安防用电B1AT-AF(主） | {{n:L_2972}} | {{n:R_2972}} | #VALUE!
| 427-2 | 备用 | {{n:L_2973}} | {{n:R_2973}} | #VALUE! | 退出
| 427-3 | 除尘改造首层配套商业预留厨房事故风机F1APFB1-3(备） | {{n:L_2974}} | {{n:R_2974}} | #VALUE!
| 427-4 | 主电室直流屏（备） | {{n:L_2975}} | {{n:R_2975}} | #VALUE!
| 427-5 | 备用 | {{n:L_2976}} | {{n:R_2976}} | #VALUE! | 退出
| 427-6 | 备用 | {{n:L_2977}} | {{n:R_2977}} | #VALUE! | 退出
2AA9 | 426-1 | 除尘改造地库直流充电桩用电B1AP1-CD3 | {{n:L_2966}} | {{n:R_2966}} | #VALUE! | 退出
| 426-2 | 1号雨水调蓄池 | {{n:L_2967}} | {{n:R_2967}} | #VALUE! |  | 5#楼西草坪
| 426-3 | 除尘改造F2AT-YL2（主） | {{n:L_2968}} | {{n:R_2968}} | #VALUE!
| 426-4 | 直流屏（备） | {{n:L_2969}} | {{n:R_2969}} | #VALUE!
| 426-5 | F2AT-YL1（备） | {{n:L_2970}} | {{n:R_2970}} | #VALUE! | 退出
| 426-6 | 备用 | {{n:L_2971}} | {{n:R_2971}} | #VALUE! | 退出
2AA8 | 425-1 | 22#-23#电梯 F5ATP-DT1(备） | {{n:L_2958}} | {{n:R_2958}} | #VALUE! |  | A1五层西楼
| 425-2 | 24#-25#电梯 WDATP-DT(主） | {{n:L_2959}} | {{n:R_2959}} | #VALUE! |  | A3屋顶东楼
| 425-3 | 除尘改造变电室事故风机B1ATP-PF1/B1ATP-BF1(备） | {{n:L_2960}} | {{n:R_2960}} | #VALUE!
| 425-4 | 除尘改造地下一层空压机B1ATPKY1-2(备） | {{n:L_2961}} | {{n:R_2961}} | #VALUE!
| 425-5 | 地库管道电伴热B1ATDBR(备） | {{n:L_2962}} | {{n:R_2962}} | #VALUE!
| 425-6 | 2号雨水调蓄池 | {{n:L_2963}} | {{n:R_2963}} | #VALUE!
| 425-7 | B1AL-SFJF | {{n:L_2964}} | {{n:R_2964}} | #VALUE!
| 425-8 | 备用 | {{n:L_2965}} | {{n:R_2965}} | #VALUE! | 退出
2AA7 | 424-1 | 除尘改造地库直流充电桩用电B1AP1-CD2 | {{n:L_2952}} | {{n:R_2952}} | #VALUE! | 退出
| 424-2 | 除尘改造地库直流充电桩用电B1AP1-CD6 | {{n:L_2953}} | {{n:R_2953}} | #VALUE! | 退出
| 424-3 | 除尘改造地库排水泵B1ATP-PW1-3(主） | {{n:L_2954}} | {{n:R_2954}} | #VALUE!
| 424-4 | 除尘改造东侧弱电竖井一层至五层设备预留电源（F1-F5)RD2(主） | {{n:L_2955}} | {{n:R_2955}} | #VALUE!
| 424-5 | 备用 | {{n:L_2956}} | {{n:R_2956}} | #VALUE! | 退出
| 424-6 | 080地块临时电源 | {{n:L_2957}} | {{n:R_2957}} | #VALUE!
2AA6 | 423-1 | 咪咕东楼二 三层 F2AL2/F3AL2 | {{n:L_2946}} | {{n:R_2946}} | #VALUE! |  | 除尘改造二、三层办公用电
| 423-2 | 104室咪咕餐厅 F1-AL商业 | {{n:L_2947}} | {{n:R_2947}} | #VALUE! |  | 除尘改造一层商业
| 423-3 | 5#楼 2AA2 | {{n:L_2948}} | {{n:R_2948}} | #VALUE! |  | 主电室改造动力照明用电
| 423-4 | 主电室改造高压总配F1AL-GY(主） | {{n:L_2949}} | {{n:R_2949}} | #VALUE!
| 423-5 | 备用 | {{n:L_2950}} | {{n:R_2950}} | #VALUE! | 退出
| 423-6 | 备用 | {{n:L_2951}} | {{n:R_2951}} | #VALUE! | 退出
2AA5 | 422-1 | 咪咕东楼一层 F1AL2 | {{n:L_2940}} | {{n:R_2940}} | #VALUE! |  | 除尘改造一层商业用电
| 422-2 | 咪咕西楼四层F4AL1 | {{n:L_2941}} | {{n:R_2941}} | #VALUE! |  | 除尘改造四、五层办公用电
| 422-3 | 主电室改造消防弱电总控室-安防用电F1AT-AFZ(主） | {{n:L_2942}} | {{n:R_2942}} | #VALUE!
| 422-4 | D区AP02景观照明 | {{n:L_2943}} | {{n:R_2943}} | #VALUE! |  | 9#楼 西草地
| 422-5 | 备用 | {{n:L_2944}} | {{n:R_2944}} | #VALUE! | 退出
| 422-6 | 备用 | {{n:L_2945}} | {{n:R_2945}} | #VALUE!
[5 empty] | 0 |  | #REF!
3#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域 | 位置描述
403
3AA4 | 431-1 | 备用（原原料系统料仓改造） | {{n:L_2987}} | {{n:R_2987}} | #VALUE! |  | 原6#楼AA4
| 431-2 | 备用 | {{n:L_2988}} | {{n:R_2988}} | #VALUE! | 退出
| 431-3 | 备用（原备件库） | {{n:L_2989}} | {{n:R_2989}} | #VALUE! |  | 原8#楼AA2
3AA5 | 432-1 | 备用（原原料仓） | {{n:L_2990}} | {{n:R_2990}} | #VALUE! |  | 原7#楼AA2
| 432-2 | 9#楼B1弱电机房 B1AT-RD(主） | {{n:L_2991}} | {{n:R_2991}} | #VALUE! |  | 除尘改造弱电机房B1AT-RD
| 432-3 | 主电室改造分界室用电F1AL-FJ(主） | {{n:L_2992}} | {{n:R_2992}} | #VALUE!
| 432-4 | 航宇荣康AP1 | {{n:L_2993}} | {{n:R_2993}} | #VALUE! | 除尘风机房
| 432-5 | 备用 | {{n:L_2994}} | {{n:R_2994}} | #VALUE! | 退出
| 432-6 | 本室空调室外机 | {{n:L_2995}} | {{n:R_2995}} | #VALUE!
3AA6 | 433-1 | 户外加压站2#电源 | {{n:L_2996}} | {{n:R_2996}} | #VALUE!
| 433-2 | 除尘改造新风机组B1AP-XF1-3 | {{n:L_2997}} | {{n:R_2997}} | #VALUE!
| 433-3 | 5#楼 B1 空调机房B1AP-KT | {{n:L_2998}} | {{n:R_2998}} | #VALUE! |  | 主电室空调机房B1AP-KT
| 433-4 | 除尘改造一层配套商业（东侧）事故风机F1APFB4-7(备） | {{n:L_2999}} | {{n:R_2999}} | #VALUE!
| 433-5 | 备用 | {{n:L_3000}} | {{n:R_3000}} | #VALUE! | 退出
| 433-6 | 备用 | {{n:L_3001}} | {{n:R_3001}} | #VALUE! | 退出
| 433-7 | 户外电动车充电桩 | {{n:L_3002}} | {{n:R_3002}} | #VALUE!
3AA7 | 434-1 | 除尘改造五层消防排烟风机F5ATPE-PY1(备） | {{n:L_3003}} | {{n:R_3003}} | #VALUE!
| 434-2 | 除尘改造屋顶消防排烟风机WDATPE-ZY1(主） | {{n:L_3004}} | {{n:R_3004}} | #VALUE!
| 434-3 | （备用） | {{n:L_3005}} | {{n:R_3005}} | #VALUE! | 退出 | 电动排烟窗预留电源（备用）
| 434-4 | 地下一层走廊消防补风机B1ATPE-BF3(备） | {{n:L_3006}} | {{n:R_3006}} | #VALUE!
| 434-5 | 咪咕204室 F2-ALE商业（备） | {{n:L_3007}} | {{n:R_3007}} | #VALUE! |  | 除尘改造F2-ALE商业（备
| 434-6 | 104室咪咕餐厅 F1-ALE商业（备） | {{n:L_3009}} | {{n:R_3009}} | #VALUE! |  | 除尘改造F1-ALE商业（备） A2
| 434-7 | 备用 | {{n:L_3008}} | {{n:R_3008}} | #VALUE!
| 434-8 | 备用 | {{n:L_3010}} | {{n:R_3010}} | #VALUE! | 退出
退出
4#变压器
柜号 | 调度编号 | 负荷名称 | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 用电量 | 用电区域 | 位置描述
404
4AA7 | 446-1 | 除尘改造五层消防排烟风机F5ATPE-PY1(主） | {{n:L_3029}} | {{n:R_3029}} | #VALUE!
| 446-2 | 除尘改造屋顶消防排烟风机WDATPE-PY1(备） | {{n:L_3030}} | {{n:R_3030}} | #VALUE!
| 446-3 | 电动排烟窗预留电源（主） | {{n:L_3031}} | {{n:R_3031}} | #VALUE! | 退出
| 446-4 | 地下一层走廊消防补风机B1ATPE-BF3(主） | {{n:L_3032}} | {{n:R_3032}} | #VALUE!
| 446-5 | 咪咕204室 F2-ALE办（主） | {{n:L_3033}} | {{n:R_3033}} | #VALUE! |  | 除尘改造F2-ALE办 A4
| 446-6 | 104室咪咕餐厅 F1-ALE商业（主） | {{n:L_3034}} | {{n:R_3034}} | #VALUE!
| 446-7 | 备用 | {{n:L_3035}} | {{n:R_3035}} | #VALUE! | 退出 | 除尘改造F1-ALE商业 A2
| 446-8 | 备用 | {{n:L_3036}} | {{n:R_3036}} | #VALUE! | 退出
4AA6 | 444-1 | 户外加压站1#电源 | {{n:L_3021}} | {{n:R_3021}} | #VALUE!
| 444-2 | 除尘改造送排机组B1AP-PF1/B1AP-BF1/F5AP-PF1 | {{n:L_3022}} | {{n:R_3022}} | #VALUE!
| 444-3 | 除尘改造地下一层送排机B1AP-风机1-6 | {{n:L_3023}} | {{n:R_3023}} | #VALUE!
| 444-4 | 除尘改造一层配套商业（东侧）事故风机F1APFB4-7(主） | {{n:L_3024}} | {{n:R_3024}} | #VALUE!
| 444-5 | 除尘改造一层商业新风机组F1AP2(西侧） | {{n:L_3025}} | {{n:R_3025}} | #VALUE!
| 444-6 | 备用 | {{n:L_3026}} | {{n:R_3026}} | #VALUE! | 退出
| 444-7 | 备用 | {{n:L_3027}} | {{n:R_3027}} | #VALUE! | 退出
4AA5 | 443-1 | 备用（原原料仓） | {{n:L_3015}} | {{n:R_3015}} | #VALUE! |  | 原AA1
| 443-2 | 除尘改造弱电机房B1AT-RD(备） | {{n:L_3016}} | {{n:R_3016}} | #VALUE!
| 443-3 | 主电室改造分界室用电F1AL-FJ(备） | {{n:L_3017}} | {{n:R_3017}} | #VALUE!
| 443-4 | 5#楼 1/AA1 | {{n:L_3018}} | {{n:R_3018}} | #VALUE! |  | 主电室改造动力照明用电
| 443-5 | 航宇荣康AP2 | {{n:L_3019}} | {{n:R_3019}} | #VALUE!
| 443-6 | C区AP02景观 | {{n:L_3020}} | {{n:R_3020}} | #VALUE! |  | 5#楼东北草坪
4AA4 | 442-1 | 备用（原原料系统料仓改造） | {{n:L_3012}} | {{n:R_3012}} | #VALUE! |  | 原1AA1
| 442-2 | 备用 | {{n:L_3013}} | {{n:R_3013}} | #VALUE! | 退出
| 442-3 | 备用（原备件库） | {{n:L_3014}} | {{n:R_3014}} | #VALUE! |  | 原AA1
| 楼号 | 单体名称
|  | 当月国网电量 | 0
| 1 | 提升泵站（4#楼） | #VALUE! |  |  |  |  | 制冷机房 | #VALUE!
| 2 | N4-4（1#楼） | #VALUE! |  |  |  |  | 换热站 | #VALUE!
| 3 | 除尘改造（9#楼） | #VALUE! |  |  |  |  | 味妙 | #VALUE!
| 4 | N3-4（2#楼） | #VALUE! |  |  |  |  | 牧公子 | #VALUE!
| 5 | N4-2（3#楼） | #VALUE! |  |  |  |  | 京东超市 | #VALUE!
| 6 | 主电室（5#楼） | #VALUE! |  |  |  |  | 顺德厨房 | #VALUE!
| 7 | 航宇荣康（风机房） | #VALUE! |  |  |  |  | 晋昀楼面馆 | #VALUE!
| 8 | 户外电动车充电桩 | #VALUE! |  |  |  |  | 金百合 | #VALUE!
| 9 | 户外加压站 | #VALUE! |  |  |  |  | 景观照明
| 10 | 燃气调压站 | #VALUE! |  |  |  |  | 停车场 | #VALUE!
| 11 | 极限公园 | #VALUE! |  |  |  |  | 合计 | #VALUE!
|  | 合计 | #VALUE!
|  | 当月损耗率 | 8%
|  | 空置抄表电量 | #VALUE!
|  | 实际空置电量（含损耗） | #VALUE!
总配
#VALUE!
|  | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 电量
| 一段 |  |  | 0
| 二段 |  |  | 0
| 合计 |  |  | 0
一高炉
|  | {{L_year}}/{{L_month}}/{{L_day}} | {{R_year}}/{{R_month}}/{{R_day}} | 电量
| 一段 |  |  | 0
| 二段 |  |  | 0
| 合计 |  |  | 0
提升泵站 | 401 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0 | 0 | 0
除尘配电室 | 401 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0 | 0 | 0 |  | 国网
合计 |  |  |  | 0 |  | 0
变压器
0
单体
#VALUE!